## Sheet1
T.M |  | 2025年监测装置外校计划 | [13 empty] | 表 号：TM/HJCXJL03-04
版本：B
生效日期：2023-6-26
序号 | 名称 | 出厂编号/机身编号 | 本厂管理编号 | 制造厂商 | 型号 | 量程 | 精度 | 数量 | 使用部门 | 使用位置 | 证书编号 | 外校结论 | 校准日期 | 下次校准日期 | 校准员 | 外校周期 | 负责人 | 校准机构
| 电子秤 | 1706176918 | / | 上海耀华称重系统有限公司 | XK3190-A9 | 60kg | 0.01kg | 1 | 包装 | 3#车间1号线
| 电子天平 | 2005201655 | / | 上海耀华称重系统有限公司 | HW-6K | 3KG | 0.0002kg | 1 | 包装 | 3#车间1号线
| 电子天平 | 2004153 | / | / | AHC-6K | 6KG | 0.2g | 1 | 包装 | 3#车间2号线
| 电子秤 | / | DZC-1 | / | / | 0-100kg | 0.005kg | 1 | 包装 | 3#车间3号线
| 电子秤 | 1609058290 | / | 上海耀华称重系统有限公司 | XK3190-A9+ | 500KG | 0.2kg | 1 | 包装 | 3#车间4号线
| 电子秤 | 2005201677 | / | 上海耀华称重系统有限公司 | / | 60KG | 0.01kg | 1 | 包装 | 3#车间4号线
| 电子秤 | 2005201650 | / | 上海耀华称重系统有限公司 | / | 500KG | 0.2kg | 1 | 包装 | 4#车间1号线
| 电子天平 | 1308238 | / | 漳州胜发衡器有限公司 | AHW | 6KG | 0.0002kg | 1 | 包装 | 4#车间1号线
| 电子秤 | / | AW-100B-01 | / | / | 500KG | 0.05kg | 1 | 包装 | 4#车间2号线
| 电子秤 | 2003148795 | / | 上海耀华称重系统有限公司 | (0-500)kg/0.2kg | 500KG | 0.2kg | 1 | 包装 | 4#车间3号线
| 扭矩扳手 | W240425001 | / | WITE | WT2-25 |  |  | 1 | 包装 | 包装
| 扭矩扳手 | W240425002 | / | WITE | WT2-25 |  |  | 1 | 包装 | 包装
| 扭矩扳手 | W240425003 | / | WITE | WT2-25 |  |  | 1 | 包装 | 包装
| 涂层测厚仪 | 21105C428752 | / | YUWESE | EC-770 | / | / | 1 | 包装 | 刘梅
| 数显倾角仪 | 240400867 | / | DIGITAL INCLINOMETER | IP65 | 4*90° | 0.05° | 1 | 包装 | 乒乓球桌组装
| 电子秤 | 2107061 | / | 漳州胜发衡器有限公司 | THC | 60kg | 0.01kg | 1 | 包装 | 粘贴车间
| 电子温湿度计 | / | TTWS-AZ-03 | 广州乐享电子有限公司 | LX935 | / | / | 1 | 仓库 | /
| 电子温湿度计 | / | TTWS-AZ-04 | 广州乐享电子有限公司 | LX935 | / | / | 1 | 仓库 | /
| 温湿度计 | / | TTWS-AZ-01 | 泊头市王鲁道仪表厂 | WS-A1 | / | / | 1 | 仓库 | /
| 温湿度计 |  | TTWS-AZ-02 | 天津科辉 | WS-A2 | / | / | 1 | 仓库 | /
| 地磅 | 1808033130 | / | 上海耀华称重系统有限公司 | XK3190-A9 | （0-3000）kg | 1kg | 1 | 仓库 | 4号原料库
| 电子秤 | 1909002 | / | 漳州胜发衡器有限公司 | AHC-6K | 6kg | 0.2g | 1 | 仓库 | 4号原料库-东
| 电子秤 | 21110112 | / | 漳州胜发衡器有限公司 | THC | 100kg | 0.02kg | 1 | 仓库 | 4号原料库-东
| 半径规 | / | RG-11455 | / | R1-6.5 | R1-6.5mm | / | 1 | 迪卡侬 | 迪卡侬
| 半径规 | / | RG-11456 | / | R7-14.5 | R7-14.5mm | / | 1 | 迪卡侬 | 迪卡侬
| 半径规 | / | RG-11458 | 台州德量工具有限公司 | R26-80 | R26-80mm | / | 1 | 迪卡侬 | 迪卡侬
| 塞尺 | / | DKL-005 | 史丹利五金工具有限公司 | （0.02-1.00）mm | （0.02-1.00）mm | / | 1 | 迪卡侬 | 迪卡侬
| 数显卡尺 | 21072784 | / | 美耐特 | 0-150mm | 0-150mm | 0.01mm | 1 | 迪卡侬 | 迪卡侬
| 数显倾角仪 | 210700667 | / | 沪豪 | / | 4*90° | 0.05° | 1 | 迪卡侬 | 迪卡侬
| 电子秤 | 2107062 | / | 漳州胜发衡器有限公司 |  | 0-100kg | 0.005kg | 1 | 缝纫 | 缝纫
| 金属检测机 | / | JZJ-01 | 上海源捷电子设备有限公司 | BCT-680D |  |  | 1 | 缝纫 | 缝纫车间
| 钢直尺 |  | GZC-200-32 | 曙光工量具厂 | 0-200mm | 0-200mm | 1mm | 1 | 缝纫 | 黄秀红
| 钢直尺 |  | GZC-200-33 | 曙光工量具厂 | 0-200mm | 0-200mm | 1mm | 1 | 缝纫 | 黄秀红
| 钢直尺 |  | GZC-200-34 | 曙光工量具厂 | 0-200mm | 0-200mm | 1mm | 1 | 缝纫 | 黄秀红
| 钢直尺 |  | GZC-200-35 | 曙光工量具厂 | 0-200mm | 0-200mm | 1mm | 1 | 缝纫 | 黄秀红
| 钢直尺 |  | GZC-200-36 | 曙光工量具厂 | 0-200mm | 0-200mm | 1mm | 1 | 缝纫 | 黄秀红
| 钢直尺 |  | GZC-200-37 | 曙光工量具厂 | 0-200mm | 0-200mm | 1mm | 1 | 缝纫 | 黄秀红
| 钢直尺 |  | GZC-200-38 | 曙光工量具厂 | 0-200mm | 0-200mm | 1mm | 1 | 缝纫 | 黄秀红
| 钢直尺 |  | GZC-200-39 | 曙光工量具厂 | 0-200mm | 0-200mm | 1mm | 1 | 缝纫 | 黄秀红
| 钢直尺 |  | GZC-200-40 | 曙光工量具厂 | 0-200mm | 0-200mm | 1mm | 1 | 缝纫 | 黄秀红
| 钢直尺 |  | GZC-200-41 | 曙光工量具厂 | 0-200mm | 0-200mm | 1mm | 1 | 缝纫 | 黄秀红
| 钢直尺 |  | GZC-200-42 | 曙光工量具厂 | 0-200mm | 0-200mm | 1mm | 1 | 缝纫 | 黄秀红
| 钢直尺 |  | GZC-200-43 | 曙光工量具厂 | 0-200mm | 0-200mm | 1mm | 1 | 缝纫 | 黄秀红
| 钢直尺 |  | GZC-200-44 | 曙光工量具厂 | 0-200mm | 0-200mm | 1mm | 1 | 缝纫 | 黄秀红
| 钢直尺 |  | GZC-200-45 | 曙光工量具厂 | 0-200mm | 0-200mm | 1mm | 1 | 缝纫 | 黄秀红
| 钢直尺 |  | GZC-200-46 | 曙光工量具厂 | 0-200mm | 0-200mm | 1mm | 1 | 缝纫 | 黄秀红
| 钢直尺 |  | GZC-200-47 | 曙光工量具厂 | 0-200mm | 0-200mm | 1mm | 1 | 缝纫 | 黄秀红
| 钢直尺 |  | GZC-200-48 | 曙光工量具厂 | 0-200mm | 0-200mm | 1mm | 1 | 缝纫 | 黄秀红
| 钢直尺 |  | GZC-200-49 | 曙光工量具厂 | 0-200mm | 0-200mm | 1mm | 1 | 缝纫 | 黄秀红
| 钢直尺 |  | GZC-200-50 | 曙光工量具厂 | 0-200mm | 0-200mm | 1mm | 1 | 缝纫 | 黄秀红
| 钢直尺 |  | GZC-200-51 | 曙光工量具厂 | 0-200mm | 0-200mm | 1mm | 1 | 缝纫 | 黄秀红
| 钢直尺 |  | GZC-200-52 | 曙光工量具厂 | 0-200mm | 0-200mm | 1mm | 1 | 缝纫 | 黄秀红
| 钢直尺 |  | GZC-200-53 | 曙光工量具厂 | 0-200mm | 0-200mm | 1mm | 1 | 缝纫 | 黄秀红
| 钢直尺 |  | GZC-200-54 | 曙光工量具厂 | 0-200mm | 0-200mm | 1mm | 1 | 缝纫 | 黄秀红
| 钢直尺 |  | GZC-200-55 | 曙光工量具厂 | 0-200mm | 0-200mm | 1mm | 1 | 缝纫 | 黄秀红
| 钢直尺 |  | GZC-200-56 | 曙光工量具厂 | 0-200mm | 0-200mm | 1mm | 1 | 缝纫 | 库存
| 直角尺 | / | ZJC-3 | 得力 | 500*250mm | 500-250mm | 1mm | 1 | 缝纫 | 库存
| 钢直尺 |  | GZC-200-1 | 曙光工量具厂 | 0-200mm | 0-200mm | 1mm | 1 | 缝纫 | 李玉敏
| 钢直尺 |  | GZC-200-2 | 曙光工量具厂 | 0-200mm | 0-200mm | 1mm | 1 | 缝纫 | 李玉敏
| 钢直尺 |  | GZC-200-3 | 曙光工量具厂 | 0-200mm | 0-200mm | 1mm | 1 | 缝纫 | 李玉敏
| 钢卷尺 | / | GJC-30-4 | 全富工量具有限公司 | 30m | 30m | 1mm | 1 | 缝纫 | 刘江
| 钢直尺 |  | GZC-200-4 | 曙光工量具厂 | 0-200mm | 0-200mm | 1mm | 1 | 缝纫 | 刘江
| 钢直尺 | / | GZC-2000-2 | / | 0～2000mm | 0～2000mm | 1mm | 1 | 缝纫 | 刘江
| 直角尺 |  | ZJC-2 | 得力 | 500*250mm | 500-250mm | 1mm | 1 | 缝纫 | 刘江
| 钢直尺 | / | GZC-2000-3 | / | 0～2000mm | 0～2000mm | 1mm | 1 | 缝纫 | 孙红雨
| 钢直尺 | / | GZC-2000-1 | / | 0～2000mm | 0～2000mm | 1mm | 1 | 缝纫 | 王芳
| 电子秤 | 1605155 | / | 漳州胜发衡器有限公司 | AHC-3K | 3kg | 0.1g | 1 | 缝纫 | 谢秀凤
| 电子秤 | 160413311 | / | 漳州胜发衡器有限公司 | (0-500)kg/0.2kg | 500KG | 0.2kg | 1 | 缝纫 | 谢秀凤
| 电子天平 | 170999 | / | 莆田市上得利电子仪器有限公司 | SF-CH-6L | 6kg | 0.2g | 1 | 缝纫 | 谢秀凤
| 电子天平 | 171758 | / | 莆田市上得利电子仪器有限公司 | SF-CH-3L | 3kg | 0.1g | 1 | 缝纫 | 谢秀凤
| 电子天平 | 171764 | / | 莆田市上得利电子仪器有限公司 | SF-CH-3L | 3kg | 0.1g | 1 | 缝纫 | 谢秀凤
| 电子天平 | 2004150 | / | 漳州胜发衡器有限公司 | AHC-6K | 6kg | 0.2g | 1 | 缝纫 | 谢秀凤
| 电子秤 | 2107060 | / | 漳州胜发衡器有限公司 | （0-100）kg/0.01kg | 100KG | 0.005g | 1 | 缝纫 | 张立新
| 钢直尺 |  | GZC-200-5 | 曙光工量具厂 | 0-200mm | 0-200mm | 1mm | 1 | 缝纫 | 郑子花
| 钢直尺 |  | GZC-200-6 | 曙光工量具厂 | 0-200mm | 0-200mm | 1mm | 1 | 缝纫 | 郑子花
| 钢直尺 |  | GZC-200-7 | 曙光工量具厂 | 0-200mm | 0-200mm | 1mm | 1 | 缝纫 | 郑子花
| 钢直尺 |  | GZC-200-8 | 曙光工量具厂 | 0-200mm | 0-200mm | 1mm | 1 | 缝纫 | 郑子花
| 钢直尺 |  | GZC-200-9 | 曙光工量具厂 | 0-200mm | 0-200mm | 1mm | 1 | 缝纫 | 郑子花
| 钢直尺 |  | GZC-200-10 | 曙光工量具厂 | 0-200mm | 0-200mm | 1mm | 1 | 缝纫 | 郑子花
| 钢直尺 |  | GZC-200-11 | 曙光工量具厂 | 0-200mm | 0-200mm | 1mm | 1 | 缝纫 | 郑子花
| 钢直尺 |  | GZC-200-12 | 曙光工量具厂 | 0-200mm | 0-200mm | 1mm | 1 | 缝纫 | 郑子花
| 钢直尺 |  | GZC-200-13 | 曙光工量具厂 | 0-200mm | 0-200mm | 1mm | 1 | 缝纫 | 郑子花
| 钢直尺 |  | GZC-200-14 | 曙光工量具厂 | 0-200mm | 0-200mm | 1mm | 1 | 缝纫 | 郑子花
| 钢直尺 |  | GZC-200-15 | 曙光工量具厂 | 0-200mm | 0-200mm | 1mm | 1 | 缝纫 | 郑子花
| 钢直尺 |  | GZC-200-16 | 曙光工量具厂 | 0-200mm | 0-200mm | 1mm | 1 | 缝纫 | 郑子花
| 钢直尺 |  | GZC-200-17 | 曙光工量具厂 | 0-200mm | 0-200mm | 1mm | 1 | 缝纫 | 郑子花
| 钢直尺 |  | GZC-200-18 | 曙光工量具厂 | 0-200mm | 0-200mm | 1mm | 1 | 缝纫 | 郑子花
| 钢直尺 |  | GZC-200-19 | 曙光工量具厂 | 0-200mm | 0-200mm | 1mm | 1 | 缝纫 | 郑子花
| 钢直尺 |  | GZC-200-20 | 曙光工量具厂 | 0-200mm | 0-200mm | 1mm | 1 | 缝纫 | 郑子花
| 钢直尺 |  | GZC-200-21 | 曙光工量具厂 | 0-200mm | 0-200mm | 1mm | 1 | 缝纫 | 郑子花
| 钢直尺 |  | GZC-200-22 | 曙光工量具厂 | 0-200mm | 0-200mm | 1mm | 1 | 缝纫 | 郑子花
| 钢直尺 |  | GZC-200-23 | 曙光工量具厂 | 0-200mm | 0-200mm | 1mm | 1 | 缝纫 | 郑子花
| 钢直尺 |  | GZC-200-24 | 曙光工量具厂 | 0-200mm | 0-200mm | 1mm | 1 | 缝纫 | 郑子花
| 钢直尺 |  | GZC-200-25 | 曙光工量具厂 | 0-200mm | 0-200mm | 1mm | 1 | 缝纫 | 郑子花
| 钢直尺 |  | GZC-200-26 | 曙光工量具厂 | 0-200mm | 0-200mm | 1mm | 1 | 缝纫 | 郑子花
| 钢直尺 |  | GZC-200-27 | 曙光工量具厂 | 0-200mm | 0-200mm | 1mm | 1 | 缝纫 | 郑子花
| 钢直尺 |  | GZC-200-28 | 曙光工量具厂 | 0-200mm | 0-200mm | 1mm | 1 | 缝纫 | 郑子花
| 钢直尺 |  | GZC-200-29 | 曙光工量具厂 | 0-200mm | 0-200mm | 1mm | 1 | 缝纫 | 郑子花
| 钢直尺 |  | GZC-200-30 | 曙光工量具厂 | 0-200mm | 0-200mm | 1mm | 1 | 缝纫 | 郑子花
| 钢直尺 |  | GZC-200-31 | 曙光工量具厂 | 0-200mm | 0-200mm | 1mm | 1 | 缝纫 | 郑子花
| 钢卷尺 | / | GJC-3.5-1 | STSA世达 | 3.5m | 3.5m | 1mm | 1 | 加工 | 孙建国
| 钢卷尺 | / | GJC-10-1 | STSA世达 | 10m | 10m | 1mm | 1 | 加工 | 孙建国
| 钢卷尺 | / | GJC-3-2 | STSA世达 | 3m | 3m | 1mm | 1 | 加工 | 孙建国
| 游标卡尺 | 22021649 | / | 桂林津广精密量具有限公司 | 0-200mm | 0-200mm | 0.02mm | 1 | 加工 | 孙建国
| 游标卡尺 | 231059959 | / | 桂林津广精密量具有限公司 | 0-200mm | 0-200mm | 0.02mm | 1 | 加工 | 孙建国
| 电子扭矩扳手 | 240100014 | / | DELIXI | DWGR-3268 | 27-135N.M |  | 1 | 品管 | 包装
| 扭矩扳手 | Y141208016 | / | 森创 | SZS-25 | 0-25N.m | / | 1 | 品管 | 包装
| 扭矩扳手 | B2403249 | NLBS-20 | 帕克工具 | 0-50N.m | 5-25N.m |  | 1 | 品管 | 包装品管
| 钢卷尺 | / | GJC-3-8 | STSA世达 | 3m | 3m | 1mm | 1 | 品管 | 蔡浩春
| 电子秤 | 22041138 | / | 漳州胜发衡器有限公司 | THW | 100KG | 0.02kg | 1 | 品管 | 成品品管
| 游标卡尺 | AD109971 | / | 桂林量具 | 0-200mm | 0-200mm | 0.02mm | 1 | 品管 | 成品品管
| 钢卷尺 | / | GJC-30-3 | 巨强量具 | 30m | 30m | 1mm | 1 | 品管 | 缝纫品管况宗丽
| 半径规 | / | RG-11451 | 万友 | R15-R25 | R15-R25mm | / | 1 | 品管 | 焊接品管
| 半径规 | / | RG-11452 | / | R15.5-R25 | R15.5-R25mm | / | 1 | 品管 | 焊接品管
| 半径规 | / | RG-11454 | 台州德量工具有限公司 | R7.5-R15 | R7.5-R15mm | / | 1 | 品管 | 焊接品管
| 半径规 | / | RG-11457 | / | R0.3-R1.5 | R0.3-R1.5mm | / | 1 | 品管 | 焊接品管
| 钢直尺 | DL8050 | GZC-500-2 | 得力 | 500mm | 500mm | 1mm | 1 | 品管 | 焊接品管
| 高度游标卡尺 | 190130036 | / | 哈尔滨量具刃具集团有限责任公司 | 0-500mm | 0-500mm | 0.02mm | 1 | 品管 | 焊接品管
| 数显卡尺 | 23060308 |  | 桂林量具 | 0-200mm | 0-200mm | 0.01mm | 1 | 品管 | 焊接品管
| 万能角度尺 | 121817 | / | / | HJC40 | 0-60°/0-45mm | 0.2°/0.05mm | 1 | 品管 | 焊接品管
| 直角尺 | / | ZJC-1 | 得力 | 300mm*150mm | 300mm*150mm | 1mm | 1 | 品管 | 焊接品管
| 铸铁平台 | 无 | PT-04 | 河北泊头 | 2000*1000 | 2000*1000 | 铁板 | 1 | 品管 | 焊接品管
| 数显卡尺 | III191255 | / | 桂林量具 | 0-200mm | 0-200mm | 0.01mm | 1 | 品管 | 刘超
| 涂层测厚仪 | 2238057 | QNIX4500 | 德国尼克斯 | QNIX 4500 | / | / | 1 | 品管 | 刘超
| 半径规 | / | RG-11453 | / | R1-R7 | R1-R7mm | / | 1 | 品管 | 品管办公室
| 钢卷尺 | / | GJC-3-3 | STSA世达 | 3m | 3m | 1mm | 1 | 品管 | 品管办公室
| 钢卷尺 | / | GJC-3-5 | STSA世达 | 3m | 3m | 1mm | 1 | 品管 | 品管办公室
| 钢卷尺 | / | GJC-3-9 | STSA世达 | 3m | 3m | 1mm | 1 | 品管 | 品管办公室
| 钢直尺 |  | GZC-500-1 | 浙制 | 500mm | 500mm | 1mm | 1 | 品管 | 品管办公室
| 塞尺 | / | SC-01 | 长城量具 | （0.02-1.00）mm | （0.02-1.00）mm | / | 1 | 品管 | 品管办公室
| 塞尺 | / | SC-02 | 长城量具 | （0.02-1.00）mm | （0.02-1.00）mm | / | 1 | 品管 | 品管办公室
| 邵氏硬度计 | 07106320 | SSYDJ-02 | 上海伦捷机电仪表有限公司 | LX-A | / | / | 1 | 品管 | 品管办公室
| 数显卡尺 | LE22849 |  | 桂林津广精密量具有限公司 | 0-200mm | 0-200mm | 0.01mm | 1 | 品管 | 品管办公室
| 数显卡尺 | LE22866 |  | 桂林津广精密量具有限公司 | 0-200mm | 0-200mm | 0.01mm | 1 | 品管 | 品管办公室
| 数显卡尺 | BC156756 | / | 桂林量具 | 0-500mm | 0-500mm |  | 1 | 品管 | 品管办公室
| 数显倾角仪 | 240400953 | / | DIGITAL INCLINOMETER | IP65 | 4*90° | 0.05° | 1 | 品管 | 品管办公室
| 数显倾角仪 | 240400861 | / | DIGITAL INCLINOMETER | IP65 | 4*90° | 0.05° | 1 | 品管 | 品管办公室
| 数显倾角仪 | 240400882 | / | DIGITAL INCLINOMETER | IP65 | 4*90° | 0.05° | 1 | 品管 | 品管办公室
| 数显倾角仪 | 240400923 | / | DIGITAL INCLINOMETER | IP65 | 4*90° | 0.05° | 1 | 品管 | 品管办公室
| 数显倾角仪 | 240400926 | / | DIGITAL INCLINOMETER | IP65 | 4*90° | 0.05° | 1 | 品管 | 品管办公室
| 数显倾角仪 | 240400951 | / | DIGITAL INCLINOMETER | IP65 | 4*90° | 0.05° | 1 | 品管 | 品管办公室
| 数显倾角仪 | 210609313 | / | DIGITAL INCLINOMETER | IP65 | 4*90° | 0.05° | 1 | 品管 | 品管办公室
| 数显倾角仪 | 210609334 | / | DIGITAL INCLINOMETER | IP65 | 4*90° | 0.05° | 1 | 品管 | 品管办公室
| 游标卡尺 | 231060045 | / | 桂林津广精密量具有限公司 | 0-200mm | 0-200mm | 0.02mm | 1 | 品管 | 品管办公室
| 游标卡尺 | 22021004 | / | 桂林津广精密量具有限公司 | 0-200mm | 0-200mm | 0.02mm | 1 | 品管 | 品管办公室
| 游标卡尺 | 22021628 | / | 桂林津广精密量具有限公司 | 0-200mm | 0-200mm | 0.02mm | 1 | 品管 | 品管办公室
| 游标卡尺 | EI103148 | / | 桂林津广精密量具有限公司 | 0-200mm | 0-200mm | 0.02mm | 1 | 品管 | 品管办公室
| 直角尺 | DL4038 |  | 得力 | DL4038 | 500mm | 1mm | 1 | 品管 | 品管办公室
| 钢卷尺 | / | GJC-3-7 | STSA世达 | 3m | 3m | 1mm | 1 | 品管 | 孙焕平
| 标准光源对色灯箱 | / | DX-001 | 3NH | P60+6 | / | / | 1 | 品管 | 外检品管邹淑莉
| 表面粗糙度对比样块 | 223035 | / | 哈尔滨量具刃具集团有限责任公司 | Ra6.30,3.2,1.6,0.6μm | / | / | 1 | 品管 | 外检品管邹淑莉
| 刀口角尺 | / | DKJC-01 | 杭州特仪工量具有限公司 | 200*125 | 200*125mm | / | 1 | 品管 | 外检品管邹淑莉
| 电脑测控压缩试验仪 | 31 | / | 四川长江造纸仪器有限责任公司 | DCP-KY3000 | / | / | 1 | 品管 | 外检品管邹淑莉
| 电脑测控纸板耐破度仪 | 597 | / | 四川长江造纸仪器有限责任公司 | DCP-NPY5600 | / | / | 1 | 品管 | 外检品管邹淑莉
| 电子秤 | / | DZC-02 | 凯丰 | KFS-5000 | 5kg | 0.05kg | 1 | 品管 | 外检品管邹淑莉
| 钢卷尺 | / | GJC-30-1 | 巨强量具 | 30m | 30m | 1mm | 1 | 品管 | 外检品管邹淑莉
| 钢卷尺 | / | GJC-30-2 | 巨强量具 | 30m | 30m | 1mm | 1 | 品管 | 外检品管邹淑莉
| 架盘天平 | 323 | JPTP-323 | 上海医用激光仪器厂 | JYT-1 | 100g | 0.1g | 1 | 品管 | 外检品管邹淑莉
| 交流耐压测试仪 | 70AM200525084 | / | 深圳美瑞克电子科技有限公司 | RK2670AM | 5KV高压仪 | / | 1 | 品管 | 外检品管邹淑莉
| 螺纹环规 | / | HG416 | 成都成量工具集团有限公司 | M12-6g Z | M12-6g | / | 1 | 品管 | 外检品管邹淑莉
| 螺纹环规 | / | HG416 | 成都成量工具集团有限公司 | M12-6g T | M12-6g | / | 1 | 品管 | 外检品管邹淑莉
| 螺纹环规 | / | HG417 | 哈尔滨量具刃具集团有限责任公司 | M8-6g T | M8-6g | / | 1 | 品管 | 外检品管邹淑莉
| 螺纹环规 | / | HG417 | 哈尔滨量具刃具集团有限责任公司 | M8-6g Z | M8-6g | / | 1 | 品管 | 外检品管邹淑莉
| 螺纹环规 | / | HG418 | 成都成量工具集团有限公司 | M10-6g Z | M10-6g | / | 1 | 品管 | 外检品管邹淑莉
| 螺纹环规 | / | HG419 | 哈尔滨量具刃具集团有限责任公司 | M6-6g T | M6-6g | / | 1 | 品管 | 外检品管邹淑莉
| 螺纹环规 | / | HG419 | 哈尔滨量具刃具集团有限责任公司 | M6-6g Z | M6-6g | / | 1 | 品管 | 外检品管邹淑莉
| 螺纹环规 | / | HG420 | 艾立特 | M5-6g Z | M5-6g | / | 1 | 品管 | 外检品管邹淑莉
| 螺纹环规 | / | HG420 | 艾立特 | M5-6g T | M5-6g | / | 1 | 品管 | 外检品管邹淑莉
| 螺纹环规 | / | HG421 | 成都成量工具集团有限公司 | 1/2-13UNC-2A T | 1/2-13UNC-2A | / | 1 | 品管 | 外检品管邹淑莉
| 螺纹环规 | / | HG421 | 成都成量工具集团有限公司 | 1/2-13UNC-2A Z | 1/2-13UNC-2A | / | 1 | 品管 | 外检品管邹淑莉
| 螺纹环规 | / | HG418 | 成都成量工具集团有限公司 | M10-6H T | M10-6H | / | 1 | 品管 | 外检品管邹淑莉
| 螺纹塞规 | / | SG416 | 艾立特 | M12-6H | M12-6H | / | 1 | 品管 | 外检品管邹淑莉
| 螺纹塞规 | / | SG417 | 哈尔滨量具刃具集团有限责任公司 | M8-6H | M8-6H | / | 1 | 品管 | 外检品管邹淑莉
| 螺纹塞规 | / | SG418 | 成都成量工具集团有限公司 | M10-6H | M10-6H | / | 1 | 品管 | 外检品管邹淑莉
| 螺纹塞规 | / | SG419 | 艾立特 | M5-6H | M5-6H | / | 1 | 品管 | 外检品管邹淑莉
| 螺纹塞规 | / | SG420 | 艾立特 | M6-6H | M6-6H | / | 1 | 品管 | 外检品管邹淑莉
| 螺纹塞规 | / | SG421 | 成都成量工具集团有限公司 | 1/2-13UNC-2B | 1/2-13UNC-2B | / | 1 | 品管 | 外检品管邹淑莉
| 螺纹塞规 | / | SG422 | 成都成量工具集团有限公司 | M16-6g H | M16-6g | / | 1 | 品管 | 外检品管邹淑莉
| 皮革测厚仪 | 126180 | / | / | 0-10mm | 0-10mm | 0.01mm | 1 | 品管 | 外检品管邹淑莉
| 漆膜冲击试验器 |  | LC-120 |  |  | / |  | 1 | 品管 | 外检品管邹淑莉
| 色差仪 |  | CR-10 | 彩谱 | CR-10 | / |  | 1 | 品管 | 外检品管邹淑莉
| 数显卡尺 | K15L288002 | / | 桂林广陆数字测控股份有限公司 | 0-200mm | 0-200mm | 0.01mm | 1 | 品管 | 外检品管邹淑莉
| 数显卡尺 | 20222458 | / | 桂林广陆数字测控股份有限公司 | 0-200mm | 0-200mm | 0.01mm | 1 | 品管 | 外检品管邹淑莉
| 数显式推拉力计 | 5821J19844 | / | 温州山度仪器有限公司 | SH-500 | / | 0.1N | 1 | 品管 | 外检品管邹淑莉
| 水分测定仪 | 202206014384 | / | CHINT | ZTW1602A | / | / | 1 | 品管 | 外检品管邹淑莉
| 外径千分尺 | B30502 | / | 桂林量具 | 0-25mm | 0-25mm | 0.01mm | 1 | 品管 | 外检品管邹淑莉
| 焊接检验尺 | 012836 | / | / | HJC40 | 0-60°/0-45mm | 0.2°/0.05mm | 1 | 品管 | 王世涛
| 半径规 | BJG-5 | / | 沧州市长城量具有限责任公司 | R15-R25 | R15-R25mm | / | 1 | 品管 | 魏伟吉
| 半径规 | BJG-7 | / | 沧州市长城量具有限责任公司 | R7-14.5 | R7-R14.5mm | / | 1 | 品管 | 魏伟吉
| 半径规 | BJG-1 | / | / | R25-R50 | R25-R50mm | / | 1 | 品管 | 魏伟吉
| 壁厚千分尺 | 230104867 | / | 上海九量工具有限公司 | 0-25mm | 0-25mm | 0.01mm | 1 | 品管 | 魏伟吉
| 公英制螺纹测量规 | / | / | / | 公制4mm*0.7-14mm*2.0,英制6-32Coarse-1/2-20Fine | / | / | 1 | 品管 | 魏伟吉
| 螺纹牙距尺 | 1.25 | YJC-1 | 世心 | 60° | 60° | / | 1 | 品管 | 魏伟吉
| 螺纹牙距尺 | / | YJC-2 | 世心 | 55° | 55° | / | 1 | 品管 | 魏伟吉
| 螺纹牙距尺 | 1.5 | YJC-3 | 世心 | 60° | 60° | / | 1 | 品管 | 魏伟吉
| 数显角度尺 | 32NDS | JDC-2 | 德清盛泰芯电子科技有限公司 | DGNJDC200 | （0-360）° | 0.01° | 1 | 品管 | 魏伟吉
| 数显卡尺 | LE22859 |  | 桂林津广精密量具有限公司 | 0-200mm | 0-200mm | 0.01mm | 1 | 品管 | 魏伟吉
| 数显倾角仪 | 210609351 | / | DIGITAL INCLINOMETER | IP65 | 4*90° | 0.05° | 1 | 品管 | 魏伟吉
| 数显中心距卡尺 | 1110202 |  | 恒量 | 5-200mm | / | 0.01mm | 1 | 品管 | 魏伟吉
| 外径千分尺 | 231064099 | / | 桂林量具 | 0-500mm | 0-500mm | 0.01mm | 1 | 品管 | 魏伟吉
| 游标卡尺 | 22021668 | / | 桂林津广精密量具有限公司 | 0-200mm | 0-200mm | 0.02mm | 1 | 品管 | 魏伟吉
| 游标深度卡尺 | H19192 |  | 桂林津广精密量具有限公司 | 0-200mm | 0-200mm | 0.02mm | 1 | 品管 | 魏伟吉
| 游标卡尺 | 22021648 | / | 桂林津广精密量具有限公司 | 0-200mm | 0-200mm | 0.02mm | 1 | 品管 | 赵文强
| 半径规 | BJG-4 | / | 沧州市长城量具有限责任公司 | R15-R25 | R15-R25mm | / | 1 | 品管 | 制造品管
| 半径规 | BJG-6 | / | 沧州市长城量具有限责任公司 | R1-6.5 | R1-R6.5mm | / | 1 | 品管 | 制造品管
| 半径规 | / | RG-11459 |  | R1-R7 | R1-R7mm | / | 1 | 品管 | 制造品管
| 半径规 | BJG-3 | / | 沧州市长城量具有限责任公司 | R7-R14.5 | R7-R14.5mm | / | 1 | 品管 | 制造品管
| 壁厚千分尺 | B52032 | / | 桂林量具 | 0-25mm | 0-25mm | 0.01mm | 1 | 品管 | 制造品管
| 高度游标卡尺 | 210631054 | / | 哈尔滨量具刃具集团有限责任公司 | 0-300mm | 0-300mm | 0.02mm | 1 | 品管 | 制造品管
| 高度游标卡尺 | I00969 | / | 桂林量具 | 0-500mm | 0-500mm | 0.02mm | 1 | 品管 | 制造品管
| 塞尺 | / | SC-03 | / | （0.02-1.00）mm | （0.02-1.00）mm | / | 1 | 品管 | 制造品管
| 数显卡尺 | 23060302 |  | 桂林量具 | 0-200mm | 0-200mm | 0.01mm | 1 | 品管 | 制造品管
| 数显倾角仪 | 240400886 | / | DIGITAL INCLINOMETER | IP65 | 4*90° | 0.05° | 1 | 品管 | 制造品管
| 数显倾角仪 | 24040093 | / | DIGITAL INCLINOMETER | IP65 | 4*90° | 0.05° | 1 | 品管 | 制造品管
| 游标万能角度尺 | 02260156 |  | 沪制 | 0-320° | 0-320° |  | 2 | 品管 | 制造品管
| 铸铁平台 | 无 | PT-02 | 河北泊头 | 2000*1000 | 2000*1000 | 铁板 | 1 | 品管 | 制造品管
| 游标卡尺 | 211084191 | / | 桂林津广精密量具有限公司 | 0-200mm | 0-200mm | 0.02mm | 1 | 品管 | 制造品管员
| 游标卡尺 | 211084275 | / | 桂林津广精密量具有限公司 | 0-200mm | 0-200mm | 0.02mm | 1 | 品管 | 制造品管员
| 数显壁厚单球千分尺 | 3323042388 |  | 韦度 |  | 0-25mm |  | 1 | 品管 | 制造张增雄
| 钢直尺 |  | GZC-200-57 | 曙光工量具厂 | 0-200mm | 0-200mm | 1mm | 1 | 品管 | 邹淑莉
| 扭矩扳手 | 131335 | NLBS-01 | WIGA | GA-30025N | 5-25N.m | / | 1 | 品管 | 邹淑莉
| 数显卡尺 | 20222504 | / | 桂林量具刃具有限责任公司 | 0-200mm | 0-200mm | 0.01mm | 1 | 品管 | 邹淑莉
| 钢卷尺 | / | GJC-3-4 | 京华 | 3m | 3m | 1mm | 1 | 品管备用 | 品管办公室
| 钢卷尺 | / | GJC-3-6 | STSA世达 | 3m | 3m | 1mm | 1 | 品管备用 | 品管办公室
| 钢卷尺 | / | GJC-3-11 | STSA世达 | 3m | 3m | 1mm | 1 | 品管备用 | 品管办公室
| 钢卷尺 | / | GJC-3-14 | STSA世达 | 3m | 3m | 1mm | 1 | 品管备用 | 品管办公室
| 钢卷尺 | / | GJC-3-15 | STSA世达 | 3m | 3m | 1mm | 1 | 品管备用 | 品管办公室
| 钢卷尺 | / | GJC-3-16 | STSA世达 | 3m | 3m | 1mm | 1 | 品管备用 | 品管办公室
| 钢卷尺 | / | GJC-5-1 | 汉斯 | 5m | 5m | 1mm | 1 | 品管备用
| 钢卷尺 | / | GJC-5-2 | 汉斯 | 5m | 5m | 1mm | 1 | 品管备用
| 钢卷尺 | / | GJC-5-3 | 汉斯 | 5m | 5m | 1mm | 1 | 品管备用
| 钢卷尺 | / | GJC-5-4 | 汉斯 | 5m | 5m | 1mm | 1 | 品管备用
| 钢卷尺 | / | GJC-5-5 | 汉斯 | 5m | 5m | 1mm | 1 | 品管备用
| 钢卷尺 | / | GJC-5-6 | 汉斯 | 5m | 5m | 1mm | 1 | 品管备用
| 钢卷尺 | / | GJC-5-7 | 汉斯 | 5m | 5m | 1mm | 1 | 品管备用
| 钢卷尺 | / | GJC-5-8 | 汉斯 | 5m | 5m | 1mm | 1 | 品管备用
| 钢卷尺 | / | GJC-5-9 | 汉斯 | 5m | 5m | 1mm | 1 | 品管备用
| 钢卷尺 | / | GJC-5-10 | 汉斯 | 5m | 5m | 1mm | 1 | 品管备用
| 钢卷尺 | / | GJC-5-11 | 汉斯 | 5m | 5m | 1mm | 1 | 品管备用
| 钢卷尺 | / | GJC-5-12 | 汉斯 | 5m | 5m | 1mm | 1 | 品管备用
| 钢卷尺 | / | GJC-5-13 | 汉斯 | 5m | 5m | 1mm | 1 | 品管备用
| 钢卷尺 | / | GJC-5-14 | 汉斯 | 5m | 5m | 1mm | 1 | 品管备用
| 钢卷尺 | / | GJC-5-15 | 汉斯 | 5m | 5m | 1mm | 1 | 品管备用
| 钢卷尺 | / | GJC-5-16 | 汉斯 | 5m | 5m | 1mm | 1 | 品管备用
| 钢卷尺 | / | GJC-5-17 | 汉斯 | 5m | 5m | 1mm | 1 | 品管备用
| 钢卷尺 | / | GJC-5-18 | 汉斯 | 5m | 5m | 1mm | 1 | 品管备用
| 钢卷尺 | / | GJC-5-19 | 汉斯 | 5m | 5m | 1mm | 1 | 品管备用
| 钢卷尺 | / | GJC-5-20 | 汉斯 | 5m | 5m | 1mm | 1 | 品管备用
| 便携式pH仪 | 600921NB023030098 | / | 上海仪电科学仪器股份有限公司 | PHB-4 | / | / | 1 | 前处理 | 前处理
| 电导率仪 | 610320NB0230078 | / | 雷磁 | DDB-303A | / |  | 1 | 前处理 | 前处理
| 氟离子计 | 621421N1122060200 | CP-01 | 上海仪电科学仪器股份有限公司 | PPXSJ-216F | / | / | 1 | 前处理 | 前处理
| 可见分光光度计 | 071024101024100001 |  | 上海仪电科学仪器股份有限公司 | 721N |  |  | 1 | 前处理 | 前处理
| 气体流量计 | MF5706-G-20-B-C |  | 矽翔微机电系统（上海）有限公司成都分公司 | PADSD79204 | 0-20 SLPM | / | 1 | 设备 | 王飞
| 数显卡尺 | IBB219450 | / | 桂林量具刃具有限责任公司 | 0-200mm | 0-200mm | 0.01mm | 1 | 设备 | 王飞
| 数字钳形表 | 317 | / | FLUKE | 55130737WS | 600A 600V | / | 1 | 设备 | 王飞
| 照度计（车间亮度仪） | 2021090605383 | / | TES | TES 1330A | 20万LUX | 1LUX | 1 | 设备 | 王飞
| 电子秤 | / | SJCJ-02 | 漳州胜发衡器有限公司 | THC | 100KG | 0.005kg | 1 | 塑胶 | 半成品仓库
| 电子秤 | 2008021 | / | 漳州胜发衡器有限公司 | THC | 100KG | 0.005kg | 1 | 塑胶 | 车间160L
| 电子秤 | 1171299 | / | 哈尔滨众辉仪器 | ACS-6KG | 6kg | 0.1g | 1 | 塑胶 | 零工
| 数显卡尺 | BTT075687 | / | SHAN | 0-300mm | 0-300mm | 0.01mm | 1 | 塑胶 | 品管
| 外径千分尺 | C36357 | / | / | 50-75mm | 50-75mm | 0.01mm | 1 | 塑胶 | 品管
| 电子秤 | 23030208 | / | 上海蒲春计量仪器有限公司 | THC | 100kg | 0.005kg | 1 | 塑胶 | 塑胶
| 电子秤 | DZC-01 |  | 上海蒲春计量仪器有限公司 | (0-150)kg/0.01kg | 150KG | 0.01kg | 1 | 塑胶 | 塑胶车间
| 电子秤 | 10159 | / | 金华天时电子衡器厂 | ACS-3 | 3kg | 0.1g | 1 | 塑胶 | 塑胶品管
| 钢卷尺 | / |  | 匠华 | 5m |  |  | 1 | 塑胶 | 塑胶品管
| 邵氏硬度计 | 88868 | / | 安亭 | LX-A | / | / | 1 | 塑胶 | 塑胶品管
| 邵氏硬度计 | 07106402 |  | LUNJIE | LX-D | / | / | 1 | 塑胶 | 塑胶品管
| 数显卡尺 | C84432 | / | SHAN | 0-200mm | 0-200mm | 0.01mm | 1 | 塑胶 | 塑胶品管
| 圆弧型内量爪游标卡尺 | F20458 | / | 桂林量具 | 0-600mm | 0-600mm | 0.02mm | 1 | 塑胶 | 塑胶品管
| 电子秤 | 1207171346 | / | 深圳衡之准电子科技有限公司 | 2018F-18-34 | 30kg | 5g | 1 | 小批车间 | /
| 电子秤 | 1801127583 | / | 上海耀华称重系统有限公司 | (0-100)kg/0.2kg | 100kg | 0.2kg | 1 | 小批车间 | /
| 高度游标卡尺 | 210631094 | / | 哈尔滨量具刃具集团有限责任公司 | 0-300mm | 0-300mm | 0.02mm | 1 | 小批车间 | /
| 游标卡尺 | 13237592 | / | 三丰 | 0-200mm | 0-200mm | 0.02mm | 1 | 小批车间 | /
| 游标卡尺 | 22021437 | / | 中国桂林 | 0-200mm | 0-200mm | 0.02mm | 1 | 小批车间 | /
| 游标卡尺 | 211084146 | / | 中国桂林 | 0-200mm | 0-200mm | 0.02mm | 1 | 小批车间 | /
| 游标卡尺 | 211084239 | / | 中国桂林 | 0-200mm | 0-200mm | 0.02mm | 1 | 小批车间 | /
| 游标卡尺 | 211084329 | / | 中国桂林 | 0-200mm | 0-200mm | 0.02mm | 1 | 小批车间 | /
| 游标万能角度尺 | 9902 | / | 上海量具刃具厂 | / | 0-320° | 2′ | 1 | 小批车间 | /
| 数显倾角仪 | 240400936 | / | DIGITAL INCLINOMETER | IP65 | 4*90° | 0.05° | 1 | 小批车间 | 付青龙
| 数显倾角仪 | / | QJY-2 | / | IP65 | 4*90° | 0.05° | 1 | 小批车间 | 付青龙
| 数显倾角仪 | 210609325 | / | DIGITAL INCLINOMETER | IP65 | 4*90° | 0.05° | 1 | 小批车间 | 高文成
| 游标卡尺 | 22021022 | / | 中国桂林 | 0-200mm | 0-200mm | 0.02mm | 1 | 小批车间 | 高文成
| 壁厚千分尺 | E14966 | / | 桂林 | 0-25 | 0-25 | 1级 | 1 | 小批车间 | 韩章德
| 高度游标卡尺 | D20908 | / | 中国桂林 | 300mm | 300mm | 0.02mm | 1 | 小批车间 | 韩章德
| 高度游标卡尺 | K19J100378 | / | 桂林广陆数字测控股份有限公司 | 500mm | 500mm | 1MM | 1 | 小批车间 | 韩章德
| 高度游标卡尺 | K200090293 | / | 桂林广陆数字测控股份有限公司 | 1000mm | 1000mm | 0.02mm | 1 | 小批车间 | 韩章德
| 宽座角尺 | B-4 | KZJC-1 | 杭州 | 200*125 | 200*125 | / | 1 | 小批车间 | 韩章德
| 数显倾角仪 | / | QJY-1 | PT180 | / | 4*90° | 0.05° | 1 | 小批车间 | 韩章德
| 万能角度尺 | 4-17110573 | JDC-1 | 威海量具 | 360° | （0-360）° | 5′ | 1 | 小批车间 | 韩章德
| 游标卡尺 | 211084143 | / | 桂林津广量具 | 200mm | 200mm | 0.02mm | 1 | 小批车间 | 韩章德
| 铸铁平台 | / | PT-011 | / | 2000*1000 | 2000*1000 | 铁板 | 1 | 小批车间 | 韩章德
| 铸铁平台 | / | PT-03 | 河北泊头 | 2000*1000 | 2000*1000 | 铁板 | 1 | 小批车间 | 韩章德
| 铸铁平台 | 焊接 | PT-05 | / | 3000*2000 | 3000*2000 | 铁板 | 1 | 小批车间 | 韩章德
| 铸铁平台 | / | PT-06 | / | 3000*2000 | 3000*2000 | 铁板 | 1 | 小批车间 | 韩章德
| 组合角度尺 | C197787 | / | 上海利时达 | 0-180° | 0-180° | 1° | 1 | 小批车间 | 韩章德
| 壁厚千分尺 | 17127204 | / | 上申 | 0-25mm | 0-25mm | 0.01mm | 1 | 小批车间 | 李昌雷
| 高度游标卡尺 | 22074030 |  | 中国桂林 | 0-300mm | 0-300mm | 0.02mm | 1 | 小批车间 | 李昌雷
| 游标卡尺 | 211084289 | / | 桂林 | 0-200mm | 0-200mm | 0.02mm | 1 | 小批车间 | 厉彦双
| 高度游标卡尺 | 22090946 | / | 哈量 | 300mm | 300mm | 0.02mm | 1 | 小批车间 | 刘志国
| 游标卡尺 | 22021194 | / | 中国桂林 | 0-200mm | 0-200mm | 0.02mm | 1 | 小批车间 | 屈克青
| 游标深度卡尺 | H19166 | / | 中国桂林 | 0-200mm | 0-200mm | 0.02mm | 1 | 小批车间 | 屈克青
| 高度游标卡尺 | DQQ062300 | / | 哈尔滨量具刃具集团有限责任公司 | 0-300mm | 0-300mm | 0.02mm | 1 | 小批车间 | 田玉华
| 高度游标卡尺 | 22082607 |  | 哈尔滨量具刃具集团有限责任公司 | 0-300mm | 0.02mm |  | 1 | 小批车间 | 小批车间
| 宽座角尺 | / | KZJC-1 | 浙科精密 | 315*200mm | 315*200mm |  | 1 | 小批车间 | 小批车间
| 扭矩扳手 | B2400334 | / | 帕克工具 | 0-100N.M | 0-100N.M |  | 1 | 小批车间 | 小批车间
| 数显卡尺 | CRR056890 | / | 桂林量具 |  | 0-300mm |  | 1 | 小批车间 | 小批车间
| 游标万能角度尺 | 2401162 | / | 成都德制量具 |  | 0-320° |  | 1 | 小批车间 | 小批车间
| 数显中心距卡尺 | 1110187 |  | 上海恒量 | 200mm | 200mm | 0.02mm | 1 | 小批车间
| 电子地磅 | 811248 | / | 上海耀华称重系统有限公司 | （0-3000）kg | （0-3000）kg | 0.5kg | 1 | 制管 | /
| 钢卷尺 | / | GJC-7.5-1 | STSA世达 | 7.5 | 0-7.5 | 1mm | 1 | 制管 | /
| 电子吊秤 | / | DC-02 | 上海百鹰衡器有限公司 | OCS-3t | （0-3000）kg | 0.5kg | 1 | 制管 | 2#机组打包区
| 电子吊秤 | 20210030308 | / | 杭州万准衡器有限公司 | OCS-T2 | （0-5000）kg | 1kg | 1 | 制管 | 5#机组打包区
| 外径千分尺 | 140974941 |  | 青海量具刃具有限责任公司 |  | 0-25mm | 0.01mm | 1 | 制管 | 5#机组上料区
| 外径千分尺 | 1409848101 |  | 青海量具刃具有限责任公司 |  | 0-25mm | 0.01mm | 1 | 制管 | 6#机组上料区
| 圆弧型内量爪游标卡尺 | H303594 | / | 桂林津广精密量具有限公司 | 0-300mm | 0-300mm | 0.02mm | 1 | 制管 | 陈长军
| 电子吊秤 | / | DC-03 | 上海友声衡器有限公司 | / | （0-5000）kg | 1kg | 1 | 制管 | 发料区
| 外径千分尺 | H334948 | / | 海宁上匠 | 0-200mm | 0-200mm | 0.02mm | 1 | 制管 | 发料区
| 圆弧型内量爪游标卡尺 | 18113348 | / | 哈尔滨量具刃具集团有限责任公司 | 0-300mm | 0-300mm | 0.02mm | 1 | 制管 | 发料区
| 圆弧型内量爪游标卡尺 | 230438381 | / | 桂林津广精密量具有限公司 | 0-300mm | 0-300mm | 0.02mm | 1 | 制管 | 刘磊
| 圆弧型内量爪游标卡尺 | H303598 | / | 桂林津广精密量具有限公司 | 0-300mm | 0-300mm | 0.02mm | 1 | 制管 | 刘士栋
| 圆弧型内量爪游标卡尺 | H328819 | / | 桂林津广精密量具有限公司 | 0-300mm | 0-300mm | 0.02mm | 1 | 制管 | 邵见
| 洛氏硬度计 | 0651 | / | 莱州市恒仪试验仪器有限公司 | HR-150A | / | / | 1 | 制管 | 孙天帅
| 电子吊秤 | / | DC-01 | 杭州万准衡器有限公司 | / | （0-10000）kg | 2kg | 1 | 制管 | 原材料区
| 锌层测厚仪 | / | XC-01 | / | / | / | 0.1μm | 1 | 制管
| 噪音计 | / | ZYJ-01 | 东莞万创电子制品有限公司 | AS804 |  |  | 1 | 综合部 | /